报告编号：{报告编号}

光伏组件EL检测报告

| 委托单位 ： | {委托单位} |
| --- | --- |
| 项目名称 ： | {项目名称} |
| 项目地址 ： | {项目地址} |
| 检测单位 ： | {检测单位} |
| 签发日期 ： | {签发日期} |

| 光伏组件EL检测报告 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告编号 ： | {报告编号} |  |  |
| 项目名称 ： | {项目名称} |  |  |
| 项目地址 ： | {项目地址} |  |  |
| 委托单位 ： | {委托单位} |  |  |
| 委托单位地址 ： | {委托单位地址} |  |  |
| 检测日期 ： | { YYYY/MM/DD~ YYYY/MM/DD } |  |  |
| 样品来源 ： | {样品来源} |  |  |
| 抽样原则 ： | {抽样原则 } |  |  |
| 参考标准 ： | {参考标准} |  |  |
| 检测人（签字） |  | 审核人（签字） | 批准人（签字） |

目录

1.	概述	4

1.1.	项目概述	4

1.2.	项目基本信息	5

1.3.	缩写编码及术语识别	6

1.4.	主要设备参数	7

2.	组件检测	8

2.1.	光伏组件电致发光（EL）检测	8

附件1 光伏组件电致发光（EL）检测数据	9

附件2 光伏组件电致发光（EL）检测判定标准（EL）	10

附件3 检测设备清单	12

- 概述

  - 项目概述

{项目概述}

{光伏厂区地理位置图}

光伏厂区地理位置图

{光伏厂区整体图}

光伏厂区整体图

  - 项目基本信息

| 电站基本信息表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | {项目名称} |  |  |  |  |
| 电站地址 | {电站地址} |  |  |  |  |
| 联系人 | {联系人} | 联系方式 |  | {联系方式} |  |
| 业主单位名称 | {业主单位名称} |  |  |  |  |
| 设计单位名称 | {设计单位名称} |  |  |  |  |
| EPC单位名称 | {EPC单位名称} |  |  |  |  |
| 运维单位名称 | {运维单位名称} |  |  |  |  |
| 电站直流安装容量 | {电站直流安装容量}MWp | 分几期建设 | {分几期建设} |  |  |
| 状态 | {状态} |  |  |  |  |
| 电站类型 | {电站类型} |  |  |  |  |
| 土地类型 | {土地类型} |  |  |  |  |
| 土地现状 | {土地现状} | 占地面积 | {占地面积}m2 |  |  |
| 设计倾角 | 18°/38°/58° | 建设成本/W | {建设成本} |  |  |
| 地理坐标 | E. 100°55′~100°57′ N. 41°52′~41°54′ | 地形地貌 | {地形地貌} |  |  |
| 水/土壤情况 | {水/土壤情况} |  |  |  |  |
| 电网接入方式 | {电网接入方式} | 并网电压等级 | {并网电压等级}kV |  |  |
| 并网接入距离 | {并网接入距离}公里 | 主变容量 | {主变容量} |  |  |
| 是否限电 | {是否限电} | 限电调控方式 | {限电调控方式} |  |  |
| 并网时间（容量） | {组件固定方式} | 上网电价 | {上网电价}元/度 |  |  |
| 桩基形式 | {桩基形式} |  |  |  |  |
| 支架形式 | {支架形式} |  |  |  |  |
| 单个组串组件数 | {单个组串组件数}块 | 组件固定方式 |  | {组件固定方式} |  |
| 组件下边缘距地高度 | {组件下边缘距地高度} |  |  |  |  |
| 是否配置气象站 | {是否配置气象站} | 气象站距离光伏区距离 |  |  | {气象站距离光伏区距离}米 |
| 气象站厂家 | {气象站厂家} | 气象站型号 |  | CMP10 |  |
| 气象站采集数据类型 | {气象站采集数据类型} |  |  |  |  |

  - 缩写编码及术语识别

报告中涉及了一些位置编码信息，采用了一些编码规则，编码识别说明如下表：

| 编号 | 编码 | 编码说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 组串号H18H401-1 | H18代表18区、H401代表H号汇流箱、4号逆变器、-1代表直流支路 |
| 2 | 逆变器编号#17-H4 | #17代表17区、H4代表H号汇流箱、4代表4号逆变器 |
| 3 | 汇流箱编号#17-H | #17代表17区、H代表H号汇流箱 |
| 4 | 箱变编号#17 | #17代表17区箱变 |
| 5 | Pmax | 峰值功率 |
| 6 | Isc | 短路电流 |
| 7 | Voc | 开路电压 |
| 8 | Imp | 峰值电流 |
| 9 | Vmp | 峰值电压 |
| 10 | δ | 功率温度系数 |
| 11 | α | 电流温度系数 |
| 12 | β | 电压温度系数 |
| 13 | P | 测试结果或者检查结果符合要求或者未超出标准要求 |
| 14 | F | 测试结果或者检查结果不符合要求或者超出标准要求 |
| 15 | N/A | 无需判定或者无法给出判定结论的情况 |
| 16 | 已提供 | 现场提供的文件资料是正式的合规有效的文件 |
| 17 | 未见详细内容 | 现场未提供所需资料 |

  - 主要设备参数

表1.4-1 光伏组件参数

| 光伏组件1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 | {生产厂家} | 型号 | {型号} |
| 类型 | {类型} | Pmax （Wp） | { Pmax （Wp）} |
| Voc （V） | { Voc （V）} | Vmp （V） | { Vmp （V）} |
| Isc （A） | { Isc （A）} | Imp （A） | { Imp （A）} |
| 组件尺寸（mm） | {组件尺寸（mm）} | 短路电流温度系数（%/°C） | {短路电流温度系数（%/°C）} |
| 功率温度系数 （%/°C） | {功率温度系数 （%/°C）} | 开路电压温度系数（%/°C） | {开路电压温度系数（%/°C）} |
| 光伏组件2 |  |  |  |
| 生产厂家 |  | 型号 |  |
| 类型 |  | Pmax （Wp） |  |
| Voc （V） |  | Vmp （V） |  |
| Isc （A） |  | Imp （A） |  |
| 组件尺寸（mm） |  | 短路电流温度系数（%/°C） |  |
| 功率温度系数 （%/°C） |  | 开路电压温度系数（%/°C） |  |

- 组件检测

  - 光伏组件电致发光（EL）检测

| 检测日期 | {YYYY/MM/DD~YYYY/MM/DD} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场环境条件 | 温度：{}℃~21℃ 湿度：{}% RH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测要求 | {} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 判定标准 | {} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果汇总：{检测结果汇总} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组件型号 |  |  | {组件型号} |  | 被测组件数量（块） |  |  | {被测组件数量} |  |  |
| A类组件数量[台] |  |  | {A类组件数量} |  | A类组件比例%] |  |  | {A类组件比例} |  |  |
| B类组件数量[台] |  |  | {B类组件数量} |  | B类组件比例%] |  |  | {B类组件比例} |  |  |
| C类组件数量[台] |  |  | {C类组件数量} |  | C类组件比例%] |  |  | {C类组件比例} |  |  |
| 备注：缺陷EL数据见附件2，判定标准见附件17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缺陷名称 |  | A类数量 |  | B类数量 |  | C类数量 | 缺陷总数量 |  | 占总测试比例% |  |
| {缺陷名称} |  | {A类数量} |  | {B类数量} |  | {C类数量} | {缺陷总数量} |  | {占总测试比例}% |  |
| 备注：缺陷组件见下表，全部EL数据见附件1，判定标准见附件3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件1 光伏组件电致发光（EL）检测数据

{附件1 光伏组件电致发光（EL）检测数据}

| 序号 | 组串号 | 图片名称 | 组件EL照片 | 缺陷/数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件2 光伏组件电致发光（EL）检测判定标准（EL）

附件3 检测设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 型号 | 校准有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式EL测试仪 | **** | *** | N/A | / |

***报告结束***